## Ramo 53
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2022
TVV Comisión Federal de Electricidad
Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.
Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID
| Clave Programa presupuestario | Nombre Programa presupuestario | Clave Unidad Responsable | Nombre Unidad Responsable
| E561 | Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica | TVV | CFE Consolidado | R53_E561
|  |  | UHN | CFE Generación I | R53_
|  |  | UHS | CFE Generación II | R53_
|  |  | UHX | CFE Generación III | R53_
|  |  | UIC | CFE Generación IV | R53_
|  |  | UIM | CFE Generación VI | R53_
| E562 | Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde | TVV | CFE Consolidado | R53_E562
|  |  | UJB | CFE Corporativo | R53_
| E579 | Operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión | TVV | CFE Consolidado | R53_E579
|  |  | UIW | CFE Transmisión | R53_
| E580 | Operación y mantenimiento de la infraestructura del proceso de distribución de energía eléctrica | TVV | CFE Consolidado | R53_E580
|  |  | UHI | CFE Distribución | R53_
| E581 | Comercialización de energía eléctrica y productos asociados | TVV | CFE Consolidado | R53_E581
|  |  | UIR | CFE Suministrador de Servicios Básicos | R53_
| R582 | Seguridad física en las instalaciones de electricidad | TVV | CFE Consolidado | R53_R582
|  |  | UJB | CFE Corporativo | R53_
| R584 | Administración de los contratos de producción independiente de energía CFE Generación V | TVV | CFE Consolidado | R53_R584
|  |  | UIH | CFE Generación V | R53_
|  |  | UJB | CFE Corporativo | R53_

## FID 53
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | Segundo Trimestre 2022
TVV Comisión Federal de Electricidad
Fichas de Indicadores del Desempeño

## R53_E561
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Segundo Trimestre 2022
DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa presupuestario |  | E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica
Ramo |  | 53 Comisión Federal de Electricidad
Enfoques transversales |  | 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
PRESUPUESTO
|  | Meta anual | Meta al período | Pagado al período | Avance %
|  | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL |  | 73002.8372 | 38026.5307 | 7576.1266 | 19.9233
PRESUPUESTO MODIFICADO |  | 73002.8372 | 38026.5307 | 7576.1266 | 19.9233
ALINEACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 - 2024
Eje
3 Economía
ALINEACIÓN CON LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 -2024
RESULTADOS
Unidad Responsable*: |  | UHN-CFE Generación I
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada: | 34946750.21
|  |  |  | Meta Anual Ajustada: | 34727272.5
|  |  |  | Meta al Período | 17236695.99
|  |  |  | Meta Ajustada al Período | 17741414.27
| Generación Neta = Generación Bruta -(Servicios propios autoabastecidos + Energía perdida en el transformador principal + Energía autoabastecida para operar como condensador sincrono). | MWH | Estratégico - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 17158051.48
Generación Neta de Energía Eléctrica |  |  |  | Avance % al Período: | 96.71
Unidad Responsable*: |  | UHS-CFE Generación II
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada: | 24514924
|  |  |  | Meta Anual Ajustada: | 23681293.83
|  |  |  | Meta al Período | 12271996
|  |  |  | Meta Ajustada al Período | 10867358.66
| Generación Neta = Generación Bruta -(Servicios propios autoabastecidos + Energía perdida en el transformador principal + Energía autoabastecida para operar como condensador sincrono). | MWH | Estratégico - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 12880433.43
Generación Neta de Energía Eléctrica |  |  |  | Avance % al Período: | 118.52
Unidad Responsable*: |  | UHX-CFE Generación III
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada: | 25483585.12
|  |  |  | Meta Anual Ajustada: | 23975010.98
|  |  |  | Meta al Período | 11158330.16
|  |  |  | Meta Ajustada al Período | 10714320.11
| Generación Neta = Generación Bruta -(Servicios propios autoabastecidos + Energía perdida en el transformador principal + Energía autoabastecida para operar como condensador sincrono). | MWH | Estratégico - Eficiencia - Trimestral | Realizado al Período: | 12714916.14
Generación Neta de Energía Eléctrica |  |  |  | Avance % al Período: | 118.67
Unidad Responsable*: |  | UIC-CFE Generación IV
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada: | 17005518.61
|  |  |  | Meta Anual Ajustada: | 10701945.82
|  |  |  | Meta al Período | 8270154.49
|  |  |  | Meta Ajustada al Período | 5003614.01
| Generación Neta = Generación Bruta -(Servicios propios autoabastecidos + Energía perdida en el transformador principal + Energía autoabastecida para operar como condensador sincrono). | MWH | Estratégico - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 7237193.46
Generación Neta de Energía Eléctrica |  |  |  | Avance % al Período: | 144.64
Unidad Responsable*: |  | UIM-CFE Generación VI
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada: | 17473180.57
|  |  |  | Meta Anual Ajustada: | 19258291.61
|  |  |  | Meta al Período | 8526938.38
|  |  |  | Meta Ajustada al Período | 10111068.17
| Generación Neta = Generación Bruta -(Servicios propios autoabastecidos + Energía perdida en el transformado principal + Energía autoabastecida para operar como condensador sincrono). | MWH | Estratégico - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 10785962.49
Generación Neta de Energía Eléctrica |  |  |  | Avance % al Período: | 106.67
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Unidad Responsable: UHN-CFE Generación I
Generación Neta de Energía Eléctrica
Causa: | La Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de su EPS de Generación I, estableció el indicador estratégico Generación Neta de Energía Eléctrica, acumulada a junio de 17,158,051.48 MWh, alcanzando un cumplimiento de 96.71% en relación con la meta esperada (17,741,414.27 MWh). Se cuenta con 12 centrales que aprueban el indicador, las cuales aportan el 69 % de la Generación Neta total de CFE Generación I: C.C.C. Centro 2,498.12 GWh (14.56 %), C.C.C. Tula 2,081.53 GWh (12.13 %), C.C.C. El Sáuz 1,980.70 GWh (11.54 %), Cogeneración Salamanca 1,683.70 GWh (9.81 %), C.C.C. San Lorenzo 1,351.37 GWh (7.88 %), C.H. Fernando Hiriart Balderrama (Zimapán) 778.37 GWh (4.54 %), C.H. Villita 632.52 GWh (3.69 %), Región de Generación Valle de México 446.06 GWh (2.60 %), C.T. Salamanca 209.48 GWh (1.22 %), C.T. Valle de México 93.59 GWh (0.55 %), C.H. Gral. Ambrosio Figueroa (La Venta) 42.15 GWh (0.25 %) y C.H. Portezuelos I 6.10 GWh (0.04 %). Sin embargo, el indicador no se cumple derivado principalmente al retraso en la entrada en operación comercial del proyecto 298 C.C.C. Valle de México II a cargo de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) a través de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos (CPT) pertenecientes al corporativo de CFE.
Efecto: | La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en lo que corresponde a la EPS de Generación I no logró superar la meta esperada del indicador de generación neta de energía eléctrica.
Otros Motivos: | Adicionalmente, se tuvo incumplimiento en la C.T. Francisco Pérez Ríos por falla en la Unidad 4 por alto consumo de Hidrógeno por fuga de gas en el Generador Eléctrico; Unidad 1 por falla por fuga en cabezal del sobrecalentador (SH3) y por decremento por indisponibilidad en quemadores; y Unidad 3 por daño en reductor auxiliar del PAR Sur. Así como, en el proceso hidroeléctrico por indisponibilidad por falta de agua y/o por baja generalizada en el despacho de CENACE.
Unidad Responsable: UHS-CFE Generación II
Generación Neta de Energía Eléctrica
Causa: | Para junio del 2022, la EPS II estableció una meta de Generación Neta de 10,867,358.66 MWh para lo cual, presenta un 118.52% de cumplimiento, habiendo entregado al sistema 12,880,433.43 MWh durante el periodo.
Efecto: | Se obtuvo una generación neta de 12,880,433.43 MWh que representa el 118.52% de la meta establecida.
Otros Motivos: | La meta originalmente establecida a junio fue de 12,271,996 MWh, misma que fue ajustada a 10,867,358.66 MWh, valor que ya no fue posible actualizar en PASH por cuestiones del propio sistema. Este ajuste obedeció a un nuevo cálculo de metas por el Corporativo en enero del 2022, incluyendo varios factores influyentes, entre ellos, la optimización del programa de mantenimiento derivado de la autorización del Techo Presupuestal 2022.
Unidad Responsable: UHX-CFE Generación III
Generación Neta de Energía Eléctrica
Causa: | CFE Generación III estableció una meta ajustada al mes de junio 10,714,320.11 MWh; la cual se alcanzó debido principalmente a CT José Aceves Pozos (624,376.35 MWh) y CCC Hermosillo (451,857.05 MWh) por mayor Generación con respecto a lo programado.
Efecto: | Se tuvo una Generación Neta de Energía Eléctrica al mes de junio de 12,714,916.14 MWh alcanzando la meta con un cumplimiento de 119%.
Otros Motivos: | CFE Generación III estableció una meta ajustada al mes de junio de 10,714,320.11 MWh obteniendo un resultado de 12,714,916.14 MWh alcanzando la meta programada, debido principalmente a CT José Aceves Pozos (624,376.35 MWh) y CCC Hermosillo (451,857.05 MWh) por mayor Generación con respecto a lo programado.
Unidad Responsable: UIC-CFE Generación IV
Generación Neta de Energía Eléctrica
Causa: | Al periodo de evaluación se cumple con la Generación al obtener un resultado de 7,237,193.46 MWh, respecto a una Meta de 5,003,614.01 MWh, lo que representa un cumplimiento del 144.65 %. Las Centrales que contribuyeron al logro de los resultados fueron 15 dentro de las que destacan: C.C.C. Chihuahua I, C.C.C. Samalayuca II, C.C.C. Huinalá II (Monterrey II), C.C.C. Chihuahua II y C.T. Guadalupe Victoria (Lerdo), entre otras mas.
Efecto: | Se cumple con el despacho de las unidades solicitada por CENACE en el periodo Enero-Junio 2022, al obtener un resultado de 7,237,193.46 MWh, respecto a una Meta de 5,003,614.01 MWh, lo que representa un cumplimiento del 144.65 %.
Otros Motivos: | Se cumple con la demanda de Generación al obtener un sobrecumplimiento del 144.65%
Unidad Responsable: UIM-CFE Generación VI
Generación Neta de Energía Eléctrica
Causa: | La Comisión Federal de Electricidad a través de su EPS de Generación VI, estableció la Meta Ajustada al mes de junio del indicador estratégico "Generación Neta de Energía Eléctrica" de 10,111,068.17 MWh; obteniéndose un resultado de 10,785,962.49 MWh al término del mes de junio de 2022, lo que representa un cumplimiento de 106.67 %, debido principalmente a una mayor generación de las Centrales: C.H. Manuel Moreno Torres, C.C.C. Felipe Carrillo Puerto y la C.C.C Dos Bocas.
Efecto: | Con este Indicador la Comisión Federal de Electricidad a través de la EPS Generación VI, logró alcanzar la meta ajustada de entrega de Energía Generada al periodo enero-junio 2022, presentando una desviación positiva de 106.67 %.
Otros Motivos:
Justificación de ajustes a las metas
Unidad Responsable: UHN-CFE Generación I
Generación Neta de Energía Eléctrica
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Adecuación presupuestaria
Trimestres que presentaron ajustes: | 2,3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | Optimización del programa de mantenimiento
Unidad Responsable: UHS-CFE Generación II
Generación Neta de Energía Eléctrica
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Adecuación presupuestaria
Trimestres que presentaron ajustes: | 2,3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | Optimización del programa de mantenimientos
Unidad Responsable: UHX-CFE Generación III
Generación Neta de Energía Eléctrica
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Adecuación presupuestaria
Trimestres que presentaron ajustes: | 2,3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | Optimización del Programa de Mantenimiento
Unidad Responsable: UIC-CFE Generación IV
Generación Neta de Energía Eléctrica
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Adecuación presupuestaria
Trimestres que presentaron ajustes: | 2 y 3
Justificación de ajustes en la Meta anual: | Optimización en el programa de mantto por ajuste presupuestal
Unidad Responsable: UIM-CFE Generación VI
Generación Neta de Energía Eléctrica
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Adecuación presupuestaria
Trimestres que presentaron ajustes: | 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | Optimización del programa de mantenimiento
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos y metas establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar la identificación de las Unidades Responsables, se puede consultar el Análisis Funcional Programático Económico de cada Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022.

## R53_E562
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Segundo Trimestre 2022
DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa presupuestario |  | E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde
Ramo |  | 53 Comisión Federal de Electricidad
Enfoques transversales |  | N/A
PRESUPUESTO
|  | Meta anual | Meta al período | Pagado al período | Avance %
|  | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL |  | 11027.119 | 6027.6509 | 3255.9659 | 54.0172
PRESUPUESTO MODIFICADO |  | 11027.119 | 6027.6509 | 3255.9659 | 54.0172
ALINEACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 - 2024
Eje
3 Economía
ALINEACIÓN CON LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 -2024
RESULTADOS
Unidad Responsable*: |  | UJB-CFE Corporativo
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada: | 95
|  |  |  | Meta Anual Ajustada: | 95
|  |  |  | Meta al Período | 95
|  |  |  | Meta Ajustada al Período | 95
| Cumplimiento del programa de entrega de Energía=(Energía Eléctrica Real / Energía Eléctrica Proyectada) x 100 | Porcentaje | Estratégico - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 88.78
Cumplimiento del programa de entrega de energía |  |  |  | Avance % al Período: | 93.45
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Unidad Responsable: UJB-CFE Corporativo
Cumplimiento del programa de entrega de energía
Causa: | La Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV) estableció el indicador estratégico "Cumplimiento del Programa de Entrega de Energía", mediante el cual se mide la Energía Neta Entregada respecto de la programada por el pre-despacho de Generación (%), la meta proyectada fue de 95%; se alcanzó un resultado al mes de junio 2022 de 88.78% lo que significó un porcentaje de cumplimiento de meta de 93.45% en el segundo trimestre, en relación a la meta aprobada. Este comportamiento se explica principalmente porque se tuvo una indisponibilidad por el agotamiento de combustible nuclear (Coastdown) de la Unidad Generadora Uno, el cuál se adelantó al mes de enero 2022 y estaba planeado para el mes de marzo; esto ocurrió debido al excelente ciclo operativo en que logró superar los 400 días en línea de manera consecutiva propiciando el agotamiento de combustible antes de lo planeado. La recarga de combustible de la unidad 1 se extendió 13.23 días, derivado de trabajos de mala calidad realizado por el contratista General Electric en mecanismo de barra de control. En la Unidad Dos, se presentaron eventos de falla de equipo que requirieron ser atendidos, poniendo fuera de línea la unidad en dos ocasiones y disminuir potencia como lo indica la regulación nuclear para dar mantenimiento a los equipos.
Efecto: | Incumple la meta de 95%, al obtener un resultado de 93.45%.
Otros Motivos: | Con este indicador la Comisión Federal de Electricidad a través de la Central Nuclear Laguna Verde incumple la meta de entrega de Energía generada a Transmisión debido principalmente a la indisponibilidad por el agotamiento de combustible nuclear (Coastdown).
Justificación de ajustes a las metas
Unidad Responsable: UJB-CFE Corporativo
Cumplimiento del programa de entrega de energía
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes: | 2,3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | La primer proyección se hizo con el PUE-41 que era el vigente cuando se cargaron las metas anteriores; en esa proyección no se contemplaron 10 días de Mantenimiento de Calificación de Equipo y las causas ajenas se cambiaron a decremento. Se ven afectados los trimestres 1, 2, 3 y 4 del año 2022.
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos y metas establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar la identificación de las Unidades Responsables, se puede consultar el Análisis Funcional Programático Económico de cada Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022.

## R53_E579
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Segundo Trimestre 2022
DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa presupuestario |  | E579 Operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión
Ramo |  | 53 Comisión Federal de Electricidad
Enfoques transversales |  | 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
PRESUPUESTO
|  | Meta anual | Meta al período | Pagado al período | Avance %
|  | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL |  | 10992.6222 | 6762.0617 | -21551.7459 | -318.7156
PRESUPUESTO MODIFICADO |  | 10992.6222 | 6762.0617 | -21551.7459 | -318.7156
ALINEACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 - 2024
Eje
3 Economía
ALINEACIÓN CON LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 -2024
RESULTADOS
Unidad Responsable*: |  | UIW-CFE Transmisión
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada: | 2.85
|  |  |  | Meta Anual Ajustada: | 2.85
|  |  |  | Meta al Período | 1.79
|  |  |  | Meta Ajustada al Período | 1.79
| SAIDI=DEMUA/ Usuarios Totales | Otra-minutos | Estratégico - Eficiencia - Trimestral | Realizado al Período: | 10.84
Índice de la duración promedio de interrupciones en la RNT |  |  |  | Avance % al Período: | -405.59
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Unidad Responsable: UIW-CFE Transmisión
Índice de la duración promedio de interrupciones en la RNT
Causa: | Se presentaron eventos en la Red Nacional Transmisión, que se encuentran en análisis por parte del Proceso de Transmisión.
Efecto: | Los datos presentados al periodo, son los reportados a la Comisión Reguladora de Energía, para el periodo correspondientes al Segundo Trimestre de 2022 (Abril - Junio). De conformidad con lo establecido en el Apartado 6. Sobre el Informe Público, del Apéndice B, de la RESOLUCIN Núm. RES/948/2015, por la que se expiden las disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de los servicios en la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución de Energía Eléctrica.
Otros Motivos:
Justificación de ajustes a las metas
Unidad Responsable: UIW-CFE Transmisión
Índice de la duración promedio de interrupciones en la RNT
Tipo de ajuste en la Meta anual:
Trimestres que presentaron ajustes:
Justificación de ajustes en la Meta anual:
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos y metas establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar la identificación de las Unidades Responsables, se puede consultar el Análisis Funcional Programático Económico de cada Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022.

## R53_E580
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Segundo Trimestre 2022
DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa presupuestario |  | E580 Operación y mantenimiento de la infraestructura del proceso de distribución de energía eléctrica
Ramo |  | 53 Comisión Federal de Electricidad
Enfoques transversales |  | 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
PRESUPUESTO
|  | Meta anual | Meta al período | Pagado al período | Avance %
|  | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL |  | 43137.8932 | 21133.4587 | -33333.1478 | -157.7269
PRESUPUESTO MODIFICADO |  | 43137.8932 | 21133.4587 | -33333.1478 | -157.7269
ALINEACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 - 2024
Eje
3 Economía
ALINEACIÓN CON LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 -2024
RESULTADOS
Unidad Responsable*: |  | UHI-CFE Distribución
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada: | 21.05
|  |  |  | Meta Anual Ajustada: | 20.21
Meta al Período
|  |  |  | Meta Ajustada al Período | 7.68
| SAIDI=TR*UA/UTPRO | Otra-minutos | Estratégico - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 7.01
Índice de Duración Promedio de Interrupciones en el Sistema (SAIDI)sin eventos |  |  |  | Avance % al Período: | 108.72
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Unidad Responsable: UHI-CFE Distribución
Índice de Duración Promedio de Interrupciones en el Sistema (SAIDI)sin eventos
Causa: | La CFE Distribución estableció el indicador ¿Índice de Duración Promedio de Interrupciones en el Sistema (SAIDI) sin eventos¿, que evalúa la eficacia de la operación y mantenimiento del sistema eléctrico de distribución para identificar medidas correctivas y/o preventivas que reduzcan las interrupciones, mantengan la continuidad del suministro de energía eléctrica y mejoren la calidad del servicio a los usuarios, con una meta programada al segundo trimestre de 7.676 minutos, obteniendo un valor real de 7.008, ya que se tomaron acciones con actividades de mantenimiento y mejoras para la reducción de usuarios afectados y el número de interrupciones de las cuales se tienen las siguientes: reemplazo de aislamiento, reemplazo de apartarrayos, poda de árboles en circuitos de media tensión, instalación de equipo EPROSEC, nuevos circuitos de media tensión.
Efecto: | Los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador, contribuye a incrementar la rentabilidad de la empresa debido a que con la disminución del indicador se disminuye la cantidad de interrupciones y por ende la energía dejada de vender, asimismo, con la satisfacción de los clientes por mantener la continuidad del suministro, lo que permitió avanzar en el cumplimiento del objetivo del indicador.
Otros Motivos: | La meta esperada para el segundo trimestre fue de 7.676 (numerador: 360,236,841 y denominador: 46,931,629).
Justificación de ajustes a las metas
Unidad Responsable: UHI-CFE Distribución
Índice de Duración Promedio de Interrupciones en el Sistema (SAIDI)sin eventos
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Modificación a indicador
Trimestres que presentaron ajustes: | 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | Se tenían datos preliminares
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos y metas establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar la identificación de las Unidades Responsables, se puede consultar el Análisis Funcional Programático Económico de cada Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022.

## R53_E581
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Segundo Trimestre 2022
DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa presupuestario |  | E581 Comercialización de energía eléctrica y productos asociados
Ramo |  | 53 Comisión Federal de Electricidad
Enfoques transversales |  | 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
PRESUPUESTO
|  | Meta anual | Meta al período | Pagado al período | Avance %
|  | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL |  | 44773.8752 | 19636.6795 | 161545.6947 | 822.6732
PRESUPUESTO MODIFICADO |  | 44773.8752 | 19636.6795 | 161545.6947 | 822.6732
ALINEACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 - 2024
Eje
3 Economía
ALINEACIÓN CON LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 -2024
RESULTADOS
Unidad Responsable*: |  | UIR-CFE Suministrador de Servicios Básicos
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada:
Meta Anual Ajustada:
Meta al Período
Meta Ajustada al Período
| (Inconformidades procedentes + Inconformidades improcedentes)/Total de Clientes))por Mil (1000) | Unidad | Estratégico - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período:
Inconformidades por cada mil usuarios |  |  |  | Avance % al Período:
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Unidad Responsable: UIR-CFE Suministrador de Servicios Básicos
Inconformidades por cada mil usuarios
Causa:
Efecto:
Otros Motivos:
Justificación de ajustes a las metas
Unidad Responsable: UIR-CFE Suministrador de Servicios Básicos
Inconformidades por cada mil usuarios
Tipo de ajuste en la Meta anual:
Trimestres que presentaron ajustes:
Justificación de ajustes en la Meta anual:
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos y metas establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar la identificación de las Unidades Responsables, se puede consultar el Análisis Funcional Programático Económico de cada Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022.

## R53_R582
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Segundo Trimestre 2022
DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa presupuestario |  | R582 Seguridad física en las instalaciones de electricidad
Ramo |  | 53 Comisión Federal de Electricidad
Enfoques transversales |  | N/A
PRESUPUESTO
|  | Meta anual | Meta al período | Pagado al período | Avance %
|  | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL |  | 1290.8088 | 709.6176 | 685.6507 | 96.6226
PRESUPUESTO MODIFICADO |  | 1290.8088 | 709.6176 | 685.6507 | 96.6226
ALINEACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 - 2024
Eje
3 Economía
ALINEACIÓN CON LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 -2024
RESULTADOS
Unidad Responsable*: |  | UJB-CFE Corporativo
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada:
|  |  |  | Meta Anual Ajustada: | 99
Meta al Período
|  |  |  | Meta Ajustada al Período | 99
| (Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) x 100 | Pesos | Gestión - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 90
Seguimiento del Gasto Corriente Autorizado |  |  |  | Avance % al Período: | 90.91
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Unidad Responsable: UJB-CFE Corporativo
Seguimiento del Gasto Corriente Autorizado
Causa: | La CFE a través del Corporativo Seguridad Física estableció el indicador de Seguimiento de Gasto Corriente, estableciendo una meta de 99%, y se ha obteniendo un resultado de 90% para el segundo trimestre.
Efecto: | La Subdirección de Seguridad Física, regularizó los adeudos del ejercicio 2021 en lo que corresponde al Servicio de Vigilancia (SEDENA Y SEMAR), así como en los rubros de Materiales y Suministros y Servicios Generales, en el segundo trimestre del ejercicio 2022 se han realizado diversos procedimientos para dar ejercicio al gasto contemplado, tales como el contrato de combustibles para equipo de transporte en las comandancias regionales, servicios de suministro de agua en pipa y agua en garrafón para el cuerpo de seguridad física, etc.
Otros Motivos: | Derivado de que el presupuesto asignado a la Subdirección de Seguridad Física, para el ejercicio 2022 pueda ser insuficiente para el cumplimiento de las actividades sustantivas, será necesario que se realicen ampliaciones o adecuaciones al presupuesto, mismas que modificarán la programación de las metas establecidas.
Justificación de ajustes a las metas
Unidad Responsable: UJB-CFE Corporativo
Seguimiento del Gasto Corriente Autorizado
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Adecuación presupuestaria
Trimestres que presentaron ajustes: | 2,3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | Adecuaciones presupuestarias
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos y metas establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar la identificación de las Unidades Responsables, se puede consultar el Análisis Funcional Programático Económico de cada Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022.

## R53_R584
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Segundo Trimestre 2022
DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa presupuestario |  | R584 Administración de los contratos de producción independiente de energía CFE Generación V
Ramo |  | 53 Comisión Federal de Electricidad
Enfoques transversales |  | N/A
PRESUPUESTO
|  | Meta anual | Meta al período | Pagado al período | Avance %
|  | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL |  | 88125.6488 | 42682.05 | 60266.4977 | 141.1987
PRESUPUESTO MODIFICADO |  | 88125.6488 | 42682.05 | 60266.4977 | 141.1987
ALINEACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 - 2024
Eje
3 Economía
ALINEACIÓN CON LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 -2024
RESULTADOS
Unidad Responsable*: |  | UIH-CFE Generación V
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada: | 100
|  |  |  | Meta Anual Ajustada: | 100
|  |  |  | Meta al Período | 100
|  |  |  | Meta Ajustada al Período | 100
| E00MDA= (Ofertas Enviadas en Tiempo / Total de Información recibida en tiempo para realizar ofertas )*100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 100
Entrega oportuna de ofertas en el Mercado de Día en Adelanto |  |  |  | Avance % al Período: | 100
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Unidad Responsable: UIH-CFE Generación V
Entrega oportuna de ofertas en el Mercado de Día en Adelanto
Causa: | La EPS CFE Generación V obtuvo el 100% de sus Ofertas en Tiempo y Forma, respecto a la meta establecida para el 1er. Trimestre de 2022 en el Indicador "Entrega oportuna de ofertas en el Mercado de Día en Adelanto".
Efecto: | Se alcanzo la meta programada.
Otros Motivos: | Se cumplió con la entrega de ofertas.
Justificación de ajustes a las metas
Unidad Responsable: UIH-CFE Generación V
Entrega oportuna de ofertas en el Mercado de Día en Adelanto
Tipo de ajuste en la Meta anual:
Trimestres que presentaron ajustes:
Justificación de ajustes en la Meta anual:
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos y metas establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar la identificación de las Unidades Responsables, se puede consultar el Análisis Funcional Programático Económico de cada Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022.